| BEZEICHNUNGSLISTE |
| --- |
| =LUE Lokalsteuerung 28 |
| TZSBS TZ 2 R09 |
| : |
| Ab TZSBS TZ 2 R09 NSV 15 F1741 |  | Leistungsschutzschalter C25A |
| Netz | Sich.-Nr. | Text | Nennstrom | Charakt. | Ziel |
| Normalnetz | 300Q2 | Hauptschalter NSV-Einspeisung | 25 | C |  |
|  |  | 3-polig |  |  |  |
|  | F4301 | Steuerung HLK | 63 | D | TZ 8 R01 DIV 03 X1 |
|  |  | 1-polig |  |  |  |
|  | 309F1 | Speisung Netzgerät 230VAC/24VDC 309G1 | 13 | C |  |
|  | 320F5 | Steuersicherung NSV 26 | 4 | C | TZ 1 R09 VTV 26 220X2 |
|  | 320F7 | Steuersicherung NSV 27 | 4 | C | TZ 1 R09 SIC 27 220X2 |
|  | 322F3 | Steuersicherung Frequenzumrichter SV41.03 | 13 | C | WT A R09 LUE 01 110X2 |
|  | 322F5 | Steuersicherung Frequenzumrichter SV41.04 | 13 | C | WT A R09 LUE 02 110X2 |

| Ab TZSBS TZ 2 R09 USV 16 F2741 |  | Leistungsschutzschalter C25A |
| --- | --- | --- |
| Netz | Sich.-Nr. | Text | Nennstrom | Charakt. | Ziel |
| USV-Netz | 300Q3 | Hauptschalter USV-Einspeisung | 25 | C |  |
|  |  | 3-polig |  |  |  |
|  | F2041 | Haustechnik | 40 | C | TZ 1 R01 DIV 04 Q302 |
|  |  | 1-polig |  |  |  |
|  | 309F5 | Speisung Netzgerät 230VAC/24VDC 309G5 | 13 | C |  |