|  |
| --- |
| Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement ‍**Verkehr und Infrastruktur (vif) zentras, Betrieb Kantonsstrassen** |

|  |
| --- |
| **Gesuch für Installationen an Beleuchtungskandelaber oder an Signalen** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |  | | | |
| **1. Ausführungsort** | | | | | | | **PLZ / Gemeinde**  (Springen mit F11) | | | |
| Kantonsstrasse: Wählen Sie ein Element aus. | | | | | | | Wählen Sie ein Element aus. | | | |
| Abschnitt von: | | | | | | | Abschnitt bis: | | | |
| Geplante Montage am: | | | | | | | Montageort: Kandelaber Nr. | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **2. Geplantes Objekt** (Zutreffendes ankreuzen) | | | | | | | | | | |
| Weihnachts- Winterbeleuchtung | | | Fasnachtsdekoration | | | | Wegweiser | | | Andere: |
| Abmessung:       cm Breite x       cm Höhe x | | | | | | | Anzahl: | | |  |
|  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | |  | |
| **3. Gesuchsteller** | | | | | | | | | **Stempel / Unterschrift** | |
| Kontaktperson: |  | | | | Tel. | | | |  | |
| E-Mail Adresse: |  | | | | | | | | Ort / Datum: | |
|  |  | | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | |
| **4. Gesuchsunterlagen** (zwingend) | | | | Situationsplan 1:500 oder 1:1'000  Beschrieb / Dokumentation | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **5. Auflagen Bedingungen** | | | | | | | | | | |
| **Anforderungen / Vorgaben**:   * Die Wegleitung für Strassenreklamen (Ausgabe April 2016), insbesondere Ziffer 5.3 bzgl. Beleuchtung, ist einzuhalten. * Das Objekt darf keine Blendwirkung erzeugen und die Beleuchtung darf sich nicht von der Strassenbeleuchtung abheben. * In unmittelbarer Nähe von Fussgängerstreifen muss insbesondere auf die Blendwirkung geachtet werden. Bei Einfahrten und Einmündungen dürfen die Sichtzonen nicht beeinträchtigt werden. * Stromanschlüsse sind mit dem entsprechenden Netzbetreiber abzusprechen und nach deren **Weisung** zu erstellen.   **Montage / Demontage:**   * Vor Beginn der Montage ist die Signalisation ist mit der vif, Team Verkehrssicherheit (VS), abzusprechen. * Die Montage hat gemäss [Faktenblatt\_652.111](https://vif.lu.ch/-/media/VIF/Dokumente/download/fachordner/Verkehrsmassnahmen/652_Faktenblaetter/652_111_Faktenblatt_Signalbefestigung.pdf?la=de-CH) zu erfolgen. * Das Freihalten des Lichtraumprofiles (Fahrbahnabstand 0.50m, Höhe UK 4.50m), respektive Trottoir oder Rad-Gehweg (Fahrbahnabstand 0.30m, Höhe UK 2.50m) ist jederzeit zu gewährleisten.   **Haftung:**   * Der Bewilligungsnehmer haftet für alle Schäden, der durch die Erstellung, den Bestand oder Betrieb dieser Anlage entstehen. * Die Aufwendungen für die De-/ und Wiedermontage bei Unterhaltsarbeiten an den Beleuchtungskandelaber oder die Sanierung von Schäden, verursacht durch die bewilligte Anlage, werden dem Bewilligungsnehmer in Rechnung gestellt.   **Kosten:**   * Sämtliche Kosten sind vom Bewilligungsnehmer zu tragen. Für das Gesuch werden keine Kosten erhoben. * Die Verrechnung des elektrischen Stroms ist mit den entsprechenden Netzbetreibern zu vereinbaren.   **Kontrolle / Abnahme:**   * Nach Abschluss der Erstmontage ist mit der zentras, Tel. 041 288 91 91, Kontakt aufzunehmen.   **Dauer der Bewilligung**:   * Diese Bewilligung kann jederzeitig widerrufen werden. | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | |
| **6. Entscheid** | | Das Gesuch wird bewilligt | | | | | | Das Gesuch wird nicht bewilligt | | |
| Begründung: | | | | | | | | | | |
| **Verkehr und Infrastruktur (vif), zentras, Betrieb Kantonsstrassen** | | | | | | | | | | |
| Heinz Estermann, Rothenburgstrasse 19, 6020 Emmenbrücke, 041 288 93 07, [heinz.estermann@lu.ch](mailto:heinz.estermann@lu.ch) | | | | | | | | | | |
| Emmenbrücke, | | | | | | Unterschrift: | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| Verteiler:   * Bewilligungsnehmer * vif Team Verkehrssicherheit (VS) | | | | | | * Betreiber öffentliche Beleuchtung (ÖB) * Standortgemeinde * zentras, Betrieb Kantonsstrassen | | | | |